様式第5号(第8条関係)

下水道自費工事承認願書

年　　月　　日

粕屋町長　　　　殿

申請人　住所

氏名　　　　　　　　　　㊞

(電話　　　　　　　　　)

次のとおり工事を施工したいので、下水道法第16条により申請します。

|  |  |
| --- | --- |
| 設置場所 | 　 |
| 工事の目的 | 　 |
| 　 | 公共施設の種類 | 寸法又は管径 | 延長又は個数 | 管渠等の種類 | 用地の種類 | 用地の所有者 |
| 設置物件名称・数量 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工事期間 | 着工予定　　　　　　　年　　　月　　　日完了予定　　　　　　　年　　　月　　　日 |
| 施工者氏名(指定工事店) | 住所氏名　　　　　　　　TEL　　　(　　)　　　　担当 |
| 添付書類 | 見取図・平面図・縦断図・構造図・確認書写し・その他 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 第　　　　　号　年　　月　　日　下水道自費工事承認書　上記申請については、下水道法第16条により下記のとおり承認する。 | 　 |
| 設置場所 | 粕屋町 |
| 設置物件 | 管種・管径・延長 | 　 | 人孔 | 　 | 桝 | 　 |
| 粕屋町長　　　　　　　　　　㊞　TEL092―938―2311　　 |

下水道自費工事承認条件

1　工事は、申請図書及び本町の指示事項を厳守の上施工すること。

2　申請人は承認後において、申請内容の変更が必要となった場合は、再度協議し、承認を受けること。

3　使用材料、又は構造は本町下水道設計標準図に準ずること。

4　公共桝設置に伴う本管取付部は、専用穿孔機を使用し、本管に損傷を及ぼすことのないよう注意深く穿孔することとし、特に取付部が飛び出さないよう施工すること。

5　工事完了後は、工事写真添付の上、速やかに完了届を提出すること。

6　当該工事により設置された物件は、完了検査合格後無償にて、本町の所有に属するものとする。

7　道路を掘削する場合は、道路管理者及び所轄警察署の許可を受けること。