様式第4号（第6条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  **排 水 設 備 等 工 事 完 成 届**  三股町長　　　　　　様  届出人　　住所  氏名　　　　　　　　　　　　印  指定店　　住所  店名　　　　　　　　　　　　印  責任技術者　　氏名　　　　　　　　　　　　印  （検査に関する連絡先）携帯：　　－　　　　－  下記のとおり届け出ます。 | | | | | | | | | | | |
| 設置場所 | | 三股町　　　　　　　　　　　　　　　　番地 | | | | | | | | | |
| 設置区分 | | 1.新設　2.増設　3.改築　4.浄化槽切替　5.その他（　　　） | | | | | | | | | |
| 許可年月日  及び番号 | | 年　　　月　　　日　　第　　　　　　　　号 | | | | | | | | | |
| 完成年月日 | | （当初の完成予定）　　　　　年　　　月　　　日  （実際の完成日）　　　　　年　　　月　　　日 | | | | | | | | | |
| その他確認事項 | | ディスポーザ  （有・無） | | | | ヘッダー配管  （有・無） | | | 屋外洗い場  （有・無） | | |
| 添付資料 | | * 竣工図　・写真（着工前、配管状況、完成） * 位置図（ゼンリン等）　・工事実績明細書（精算見積書） | | | | | | | | | |
| 上記申請に基づく検査結果は、下記のとおりでした。 | | | | | | | | | | | |
| 課　長 | 課長補佐 | | | 係　長 | | 係　員 | | 検査員（2名） | | | 合　議 |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  |
| 検査日 | 年 月 日 | | | | |  | | | | | |
| 検査事項 | ・竣工図と現場の整合【延長：適・不適　／　配管ルート：適・不適】  ・排水流下確認【マスや管渠内の排水の溜まり：無（適）・有（不適）】  ・ミラー確認【マスとマスの間の見通し：適・不適】  ・浄化槽の処理方法【上部取壊し（埋戻し）・撤去・清掃のみ・雨水利用・その他】 | | | | | | | | | | |
| 検査結果 | ・合 格  ・再検査 | | ＜指摘事項＞ | | | | | | | | |
| ※再検査 | | ※　　　　 年 　 月 　 日 | | | | ※合格・不合格 | | | | |
| 量水器番号 |  | | 検査時指針 | |  | | 確認者印 | | |  | |

※印は再検査時のみ記入