別記様式第２号（第22条第1項及び第27条第1項関係）

 　 　　自主点検表（　　　　年　　月期分）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　防火責任者　殿

 　　　　　　　 　 　所　　　　属

 　　　　　　　　　 火元責任者名

 下記のとおり自主検査結果を報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 担当区域(室名) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 　　　　　　　　**検　査　事　項　及　び　確　認　箇　所** |  検査結果 |
|  避 難 施 設 |  **(1)** | **避難通路**①　避難通路の幅員が確保されているか。 |  |
| ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  **(2)** | **階段**階段室に物品が置かれていないか。 |  |
|  **(3)** | **避難階の避難口（出入口）**①　扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
| ②　避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 |  |
| ③ 避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障　害物はないか。 |  |
|  火 気 使 用 設 備 器 具 |  **(1)** | **厨房設備**①　可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |
| ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |
| ③　燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  **(2)** | **ガスストーブ、石油ストーブ**①　自動消火装置は、適正に機能するか。 |  |
| ② 火気範囲は、整理整頓されているか。 |  |
|  電 気 設 備 |  | **電気器具**①　コードの亀裂、老化、損傷はないか。 |  |
| ② タコ足の接続を行っていないか。 |  |
| ③　許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
|  そ の 他 | 危険物①　容器の転倒、落下防止措置はあるか。②　危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。③　整理清掃状況は適正か。 |  |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 |  | 防火管理者　 確認 |
| 構造関係 　　　　　　　避難関係 　　　　　　　 | 　年　月　日 年　月　日 | 火気使用設備器具　　　　 　　　　　　　電気器具 　　　　　　　 | 　年　月　日年　月　日 |  |

　　　（備考）検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は×を付する。

 　　なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに（防災管理者の資格を有する）防火管理者に報告するものとする。