第３号様式（第４条関係）

| 整理 番号 |  |
| --- | --- |

| 課長 | 係長 | 検査担当者 |
| --- | --- | --- |

年　　月　　日

給水装置工事竣工届（検査書）

興部町長　　　　　殿

年　　月　　日、給水装置工事が竣工したので検査願います。

申込者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事業者名

住　所

主任技術者

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

| 給水開始 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 用途区分 |  | 住宅・営業・団体・工業・浴場・畜舎・臨時 |
| 工事区分 |  | 新設・改造・修繕・その他（ ） |
|  |  |  |  | 業者 | 町 |
|  |  |  |  | 良否 | 良否 |
|  |  |  |  | ○× | ○× |
| 堀削埋戻 | 規定の深度（土被り）に埋設されているか |  |  |  |  |
|  | 路面復旧・埋戻しの状況 |  |  |  |  |
|  | 仕様書どおりに施工されているか |  |  |  |  |
|  | 止水筐廻りの埋戻しの状況 |  |  |  |  |
|  | 止水栓取付位置（筐の中心にあるかどうか） |  |  |  |  |
| メーターボックス | メーターボックス廻りの埋戻しの状況 |  |  |  |  |
|  | メーターボックス内の状況（異物の混入・防寒材取付） |  |  |  |  |
|  | メーターボックスのメーター引き上げ状況 |  |  |  |  |
| メーター器 | 受信器の取付状況 |  |  |  |  |
|  | リード線の取付状況 |  |  |  |  |
|  | メーターポールの埋設・取付状況 |  |  |  |  |
|  | 止水位置プレート記入状況 |  |  |  |  |
|  | 検満シール取付 |  |  |  |  |
|  | 検査時指針（受信部 ㎥・発信部 ㎥・番号 ） |  |  |  |  |
| 水抜栓 | 水抜栓が正常に作動するかどうか |  |  |  |  |
|  | 取付状況の良否（維持管理に支障をきたさないかどうか） |  |  |  |  |
|  | 外装管の仕上がり状況 |  |  |  |  |
| 屋内配管 | 図面どおり給水管（屋内配管）及び給水器具が配管設置されているかどうか |  |  |  |  |
|  | 管の固定状況及び勾配 |  |  |  |  |
|  | 塗装仕上がりの状況 |  |  |  |  |
| 水圧試験 | 試験月日 月 日 |  |  |  |  |
|  | 町立会の有無（有・無） |  |  |  |  |
|  | 試験水圧 Kgf／c㎡ |  |  |  |  |
|  | 作動水圧 Kgf／c㎡ |  |  |  |  |
| 取扱説明 | この装置を使用する者又は所有者に装置の取扱についての説明 |  |  | 印 |  |
| その他 |  |  |  |  |  |
| 再検査 本工事を本日竣工検査しましたが手直し箇所がありますので 月 日まで手直しを命じます。 |  |  |  |  |  |
| 上記の通り手直しが完了しましたので再度検査願います。 主任技術者 印 |  |  |  |  |  |

年　　月　　日

本工事の竣工を認めます。

検査員