別表第１（第８条関係）

防火管理火災予防検査整備編成表

|  | 防火対策委員会（諮問機関） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病院長（管理権限者） |  |  |  |  | 事務長（防火管理者） |

|  | 担 当 場 所 | 火元責任者 | 任 務 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 階 | 外来診察室・中央処置室・救急処置室・手術室 | 看護副師長 | 火元責任者は、一般の火気（器）・電気配線器具・危険物（油・ガス・酸素類）等消防設備又は物件の防火管理及び人命の安全管理 |
|  | 検体検査室・生理検査室・検査準備室 | 臨床検査技師 |  |
|  | 一般撮影室・Ｘ線ＴＶ室・ＣＴ室・操作室 | 放射線技師 |  |
|  | 内視鏡室・リネン庫 | 外来主任看護師 |  |
|  | 厨房関係 | 栄養士 |  |
|  | 中央材料室 | 看護師長 |  |
|  | 上記以外全般 | 庶務係長 |  |
| ２ 階 | 病棟全般 | 看護師長 |  |
|  | リハビリ室 | 理学療法士 |  |
|  | 院長室 | 院長 |  |
|  | 医長室 | 外科医長 |  |
|  | 医長室・医局 | 内科医長 |  |
|  | 薬局 | 薬局次長 |  |
|  | 搭屋機械室(ボイラー・受電設備・発電機) | 業務受託者 |  |

| 防火担当班 | 責任者 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
| 建物等の検査班 | 庶務係長 | - 建物の構造使用状況、防火戸、避難口、誘導灯の管理点検 - 炊事器具、燃料タンク、喫煙場所、火気使用箇所の点検管理 - 暖気主任技術者と連携をとり電気配線、自家発電設備、電気機器等火災予防管理及び点検 - 消防設備等(用水、小河川、消火器）等の障害物の除去、管理点検 - 消防設備士と連携をとり自動火災報知機、放送設備等の点検整備 - 危険物取扱者と連携をとり、安全管理及び検査 - 保安技術者と連携をとり、ボイラー等の火災危険の除去管理 - 常に誘導、搬送計画に基づき、関係者及び班員の指導にあたる。 |
| 火気使用施設検査班 | 〃 |  |
| 電気設備検査班 | 〃 |  |
| 消火設備点検整備班 | 事務次長 |  |
| 警報設備点検整備班 | 〃 |  |
| 危険物特殊可燃物検査班 | 〃 |  |
| 機械設備等の検査班 | 受託者 |  |
| 人命安全管理班・救急処置室 | 看護師長 |  |