別表第２（第１２条関係）

１）第１リニアック室，第２リニアック室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | 点　検　項　目 | 頻　度 | 点検担当者 |
| 主要構造部等 | 構造及び材料等床、壁等の構造の状況 | ６月に１回 | 主任者安全管理担当者 |
| 遮　蔽 | 構造及び材料等遮蔽物の破損等の有無 | 同　上 | 同　上 |
| 管理区域 | 区画及び閉鎖設備の状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |
| 放射線発生装置使用室 | 設置位置遠隔操作装置の作動状況自動表示装置の作動状況インターロックの作動状況その他の安全装置の状況緊急時安全装置 | 同　上 | 同　上 |

２）アフターローディング室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | 点　検　項　目 | 頻　度 | 点検担当者 |
| 主要構造部等 | 構造及び材料等床、壁等の構造の状況 | ６月に１回 | 主任者安全管理担当者 |
| 遮　蔽 | 構造及び材料等 | 同　上 | 同　上 |
| 管理区域 | 区画及び閉鎖設備の状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |
| 放射線照射装置使用室 | 個縛の状況遠隔操作装置の作動状況自動表示装置の作動状況インターロックの作動状況その他の安全装置の状況緊急時安全装置 | 同　上 | 同　上 |
| 線源貯蔵設備 | 貯蔵状況標識の掲示 | 同　上 | 同　上 |

３）血液照射室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | 点　検　項　目 | 頻　度 | 点検担当者 |
| 主要構造部等 | 構造及び材料等床、壁等の構造の状況 | ６月に１回 | 主任者安全管理担当者 |
| 遮　蔽 | 構造及び材料等 | 同　上 | 同　上 |
| 管理区域 | 区画及び閉鎖設備の状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |
| 放射線照射装置使用室 | 防護措置の状況自動表示装置の作動状況インターロックの作動状況 | 同　上 | 同　上 |
| 線源貯蔵設備 | 貯蔵状況標識の掲示 | 同　上 | 同　上 |

４）ＲＩ病室・放射線照射器具使用室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | 点　検　項　目 | 頻　度 | 点検担当者 |
| 主要構造部等 | 構造及び材料等床、壁等の構造の状況 | ６月に１回 | 主任者安全管理担当者 |
| 遮　蔽 | 構造及び材料等 | 同　上 | 同　上 |
| 管理区域 | 区画及び閉鎖設備の状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |
| 放射線照射器具使用室 | 区画及び閉鎖設備の状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |
| 貯蔵設備 | 貯蔵状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |

５）ＰＥＴ－ＣＴ室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | 点　検　項　目 | 頻　度 | 点検担当者 |
| 主要構造部等 | 構造及び材料等床、壁等の構造の状況 | ６月に１回 | 主任者安全管理担当者 |
| 遮　蔽 | 構造及び材料等 | 同　上 | 同　上 |
| 管理区域 | 区画及び閉鎖設備の状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |
| 使用室 | 区画及び閉鎖設備の状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |
| 貯蔵設備 | 貯蔵状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |

６）手術室Ｆ，手術室Ｇ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | 点　検　項　目 | 頻　度 | 点検担当者 |
| 主要構造部等 | 構造及び材料等床、壁等の構造の状況 | ６月に１回 | 主任者安全管理担当者 |
| 遮　蔽 | 構造及び材料等 | 同　上 | 同　上 |
| 管理区域放射線照射器具使用室 | 区画及び閉鎖設備の状況標識，注意事項の掲示 | 同　上 | 同　上 |