第4号様式その1（規程第11条関係）

| 無線局日例点検記録簿 |  |  |  |  | 無線局管理責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検年月日 | 年 月 日 | 天候 |  | 点検者氏名 |  |
| 設備の区分 | 点検の項目 |  |  |  | 結果 |
| 無線装置 | 電源電圧 Ｖ 電源電流 Ａ |  |  |  |  |
|  | 電源ランプ 点灯 消灯 |  |  |  |  |
|  | 無線機器動作常態 |  |  |  |  |
|  | ＡＣ電源を切ると予備電源にて動作 |  |  |  |  |
| 操作卓 | 選択呼出し（一斉、緊急一斉、個別、詳別）の動作 |  |  |  |  |
|  | 空線状態で送信ボタンを押すと占有状態になり送出可能 |  |  |  |  |
|  | 電波発射終了後空線状態 |  |  |  |  |
|  | チャイム、マイクロホン、テープ、（レ コード）等の入力調整 |  |  |  |  |
|  | 無線送出と別に親局だけの拡声の動作 |  |  |  |  |
|  | 音声レベル、信号レベルがＶＵメータでの監視 |  |  |  |  |
|  | ＡＣ電源を切るとすべての機器がバッテ リーで動作 |  |  |  |  |